ภาคผนวก  ง

ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าปริมาณโลหะหนักในดิน

ภาคผนวก  ง

ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าปริมาณโลหะหนักในดิน

วิธีการคำนวณ

1. การคำนวณหาปริมาณโลหะหนักในดิน

ชั่งตัวอย่างดินมา 5 g นำไปย่อยแล้วปรับปริมาตรให้เป็น 25 ml. นำไปวัดค่า Absorbance เทียบกับกราฟมาตรฐานได้ความเข้มข้นของแมงกานีสเท่ากับ 0.5983 mg/l

ดังนั้น

ปริมาณแมงกานีสที่มีอยู่ในดินสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

ปริมาณแมงกานีสที่มีค่าความเข้มข้นที่วัดได้จากเครื่อง       = 0.5983 mg/l

นั่นคือ          ในสารละลายตัวอย่าง 1,000 ml. มีปริมาณแมงกานีสอยู่   = 0.5983 mg

เพราะฉะนั้น  ในสารละลายตัวอย่าง 25 ml. มีปริมาณแมงกานีสอยู่        = 0.5983 x 25 = 0.01495

1,000

นั่นคือ          ชั่งตัวอย่างดิน 0.5 g มีปริมาณแมงกานีสอยู่	            =  0.01495 mg

ชั่งตัวอย่างดิน 1,000 g มีปริมาณแมงกานีสอยู่            = 0.01495 x 1,000  =  29.90

0.5

ดังนั้น	        ปริมาณแมงกานีสในดินที่วัดได้ในจุดที่ 1 เท่ากับ 29.90 mg/kg